## Lógica Matricial_UPWARD
Cálculo de fiduciarios por ecuaciones de Russell Brown
| u | v
f1 | 126 | 312 |  | Localizadores N (fracción) |  | S
f2 | 127 | 288 |  | N_fr1 | 0.17143 | 127 | 288 | 1
f3 | 124 | 172 |  |  |  | 300 | 113 | 1
f4 | 179 | 114 |  |  |  | 378 | 282 | 1
f5 | 300 | 113 |  | N_fr2 | 0.13571
f6 | 319 | 110 |  |  |  | Sinv |  |  |  | F
f7 | 377 | 165 |  |  |  | -0.0039406 | -0.0001399 | 0.0040805 |  | 129 | -46 | 24
f8 | 378 | 282 |  | N_fr3 | 0.16429 | 0.0018187 | -0.0058526 | 0.0040339 |  | -51 | 129 | 19
f9 | 380 | 305 |  |  |  | 0.97666 | 1.7033 | -1.68 |  | -129 | -47 | 23
Target | 377 | 305 | 1 | [5 empty] | M
[8 empty] | -1.0276 | -0.028563 | -0.003381
[8 empty] | 0.012731 | -1.0282 | 0.025229
[8 empty] | 255.8366 | 253.7598 | 17.1634
[8 empty] | -127.6796 | -70.6209 | 23.5837 | Target 3D
[8 empty] | x | y | z | (mm)

## Marco Micromar
UPWARD |  |  |  | DOWNWARD
129 | -70 | 0 | P1 | 129 | -70 | 0
129 | -70 | 0 | P2 | 129 | -70 | 0
129 | 70 | 140 | P3 | 129 | 70 | -140
70 | 129 | 140 | P4 | 70 | 129 | 0
-70 | 129 | 0 | P5 | -70 | 129 | 0
-70 | 129 | 0 | P6 | -70 | 129 | -140
-129 | 70 | 140 | P7 | -129 | 70 | -140
-129 | -70 | 0 | P8 | -129 | -70 | 0
-129 | -70 | 0 | P9 | -129 | -70 | 0
x | y | z |  | x | y | z

## Help
Estereotaxia_UI
Este programa calcula las coordenadas estereotáxicas en 3D.-
Los datos a ingresar para registración son los valores u, v de los 9 fiduciarios que se visualizan en una imagen de TAC.
Luego se entran los valores u, v del Target definido y oprimiendo el botón 'Calcula' se mostraran los resultados (en mm) de los ejes X, Y, Z.-
El cálculo sólo se realiza y tiene significado utilizando una imagen que contenga a los fiduciarios del marco y los del Target,
es decir que ambos tipos de datos se encuentren en el mismo plano de corte de la TAC.-
El origen de coordenadas de esta imagen se encuentra arriba y a la izquierda y crece hacia abajo y a derecha.-
El programa automáticamente las calibra y ordena según RAS, las referencias habituales en tomografía.-
Se utilizan las ecuaciones de Russell Brown para calcular la transformación a 3D.-
El resultado se presenta en los valores expresados en mm. de los ejes de traslación del marco físico Micromar.-