## Entrada
Cálculo por ecuaciones de Russell Brown
| u | v |  |  | versión: 16.1108
f1 | 63 | 369
f2 | 65 | 309
f3 | 65 | 163
f4 | 149 | 79
f5 | 292 | 79
f6 | 355 | 80
f7 | 439 | 165
f8 | 438 | 308
f9 | 437 | 371
Target | 63 | 369
| X | Y | Z
T 3D | 130.1666 | -70.2912 | 40.557 | mm

## Lógica Matricial
Cálculo de fiduciarios por ecuaciones de Russell Brown
| u | v
f1 | 63 | 369 |  | Localizadores N |  | S
f2 | 65 | 309 | N_fr1 | 0.29126 | (fracción) | 65 | 309 | 1
f3 | 65 | 163 | N_fr2 | 0.30583 |  | 292 | 79 | 1
f4 | 149 | 79 | N_fr3 | 0.30583 |  | 438 | 308 | 1
f5 | 292 | 79
f6 | 355 | 80 |  |  |  | Sinv |  |  |  | F
f7 | 439 | 165 |  |  |  | -0.0026764 | -1.1687e-05 | 0.0026881 |  | 129 | -29.2233 | 40.7767
f8 | 438 | 308 |  |  |  | 0.0017063 | -0.0043594 | 0.002653 |  | -27.1845 | 129 | 42.8155
f9 | 437 | 371 |  |  |  | 0.6467 | 1.3478 | -0.99451 |  | -129 | -27.1845 | 42.8155
Target | 63 | 369 | 1 | [5 empty] | M
[8 empty] | -0.6917 | 0.0036313 | 0.0054567
[8 empty] | -0.0036136 | -0.68434 | -0.003479
[8 empty] | 175.077 | 182.0028 | 41.497
[8 empty] | 130.1666 | -70.2912 | 40.557 | Target 3D
[8 empty] | x | y | z | (mm)

## Marco Micromar
129 | -70 | 0 | P1
129 | -70 | 0 | P2
129 | 70 | 140 | P3
70 | 129 | 140 | P4
-70 | 129 | 0 | P5
-70 | 129 | 0 | P6
-129 | 70 | 140 | P7
-129 | -70 | 0 | P8
-129 | -70 | 0 | P9
x | y | z

## Help
Estereotaxia_UI
Este programa calcula las coordenadas estereotáxicas en 3D.-
Los datos a ingresar para registración son los valores u, v de los 9 fiduciarios que se visualizan en una imagen de TAC.
Luego se entran los valores u, v del Target definido y oprimiendo el botón 'Calcula' se mostraran los resultados (en mm) de los ejes X, Y, Z.-
El cálculo sólo se realiza y tiene significado utilizando una imagen que contenga a los fiduciarios del marco y los del Target,
es decir que ambos tipos de datos se encuentren en el mismo plano de corte de la TAC.-
El origen de coordenadas de esta imagen se encuentra arriba y a la izquierda y crece hacia abajo y a derecha.-
El programa automáticamente las calibra y ordena según RAS, las referencias habituales en tomografía.-
Se utilizan las ecuaciones de Russell Brown para calcular la transformación a 3D.-
El resultado se presenta en los valores expresados en mm. de los ejes de traslación del marco físico Micromar.-